附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南普洱景东芹菜塘加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 加油机防撞柱固定螺丝松动，致其与基础结构连接稳定性降低，难以在碰撞时有效保护加油机，增加受损风险。

- 加油机内部部分管线防火封堵缺失，一旦发生火灾，这些未封堵的管线间隙将成为火势与烟气蔓延的通道，极大地扩大火灾危害范围。

- 加油站未在醒目处张贴危险区域分布四色图，不利于人员快速识别危险区域，易引发安全事故。